## branch
BranchID | Type | Length(km) | FromBusID | ToBusID | r(p.u.) | x(p.u.) | b(p.u.) | rateA(MVA) | rateB(MVA) | rateC(MVA) | TurnRatio | Angle | Status | MinAngle | MaxAngle | r(p.u.)/length | x(p.u.)/length | r(p.u.)/length | x(p.u.)/length |  |  | zbase | Dist Normal | Dist Normal (Fijo)
1 | MV_S_1 | 0.41512 | 1 | 2 | 0.00021794 | 0.00011416 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.41433 | 0.41512
2 | MV_S_1 | 0.27316 | 2 | 3 | 0.00014341 | 7.512e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.44245 | 0.27316
3 | MV_S_1 | 0.49589 | 3 | 4 | 0.00026034 | 0.00013637 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.41958 | 0.49589
4 | MV_S_1 | 0.42255 | 4 | 5 | 0.00022184 | 0.0001162 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.45674 | 0.42255
5 | MV_S_1 | 0.22024 | 5 | 6 | 0.00011563 | 6.0566e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.19734 | 0.22024
6 | MV_S_1 | 0.34216 | 6 | 7 | 0.00017964 | 9.4095e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.40228 | 0.34216
7 | MV_S_1 | 0.15229 | 7 | 8 | 7.9951e-05 | 4.1879e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.35925 | 0.15229
8 | MV_S_1 | 0.3023 | 8 | 9 | 0.00015871 | 8.3132e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.24757 | 0.3023
9 | MV_S_1 | 0.16179 | 9 | 10 | 8.4942e-05 | 4.4494e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.24776 | 0.16179
10 | MV_S_1 | 0.5335 | 10 | 11 | 0.00028009 | 0.00014671 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.11097 | 0.5335
11 | MV_S_1 | 0.41413 | 11 | 12 | 0.00021742 | 0.00011389 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.43186 | 0.41413
12 | MV_S_1 | 0.28009 | 12 | 13 | 0.00014705 | 7.7025e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.40218 | 0.28009
13 | MV_S_1 | 0.39877 | 1 | 14 | 0.00020936 | 0.00010966 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.27934 | 0.39877
14 | MV_S_1 | 0.38345 | 14 | 15 | 0.00020131 | 0.00010545 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.38928 | 0.38345
15 | MV_S_1 | 0.31467 | 15 | 16 | 0.0001652 | 8.6534e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.46523 | 0.31467
16 | MV_S_1 | 0.41258 | 16 | 17 | 0.00021661 | 0.00011346 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.33535 | 0.41258
17 | MV_S_1 | 0.31588 | 17 | 18 | 0.00016583 | 8.6866e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.24755 | 0.31588
18 | MV_S_1 | 0.46462 | 18 | 19 | 0.00024392 | 0.00012777 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.36382 | 0.46462
19 | MV_S_1 | 0.40185 | 19 | 20 | 0.00021097 | 0.00011051 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.34543 | 0.40185
20 | MV_S_1 | 0.31535 | 20 | 21 | 0.00016556 | 8.6722e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.39037 | 0.31535
21 | MV_S_1 | 0.46883 | 21 | 22 | 0.00024613 | 0.00012893 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.43969 | 0.46883
22 | MV_S_1 | 0.21003 | 22 | 23 | 0.00011026 | 5.7757e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.1209 | 0.21003
23 | MV_S_1 | 0.44628 | 1 | 24 | 0.0002343 | 0.00012273 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.37997 | 0.44628
24 | MV_S_1 | 0.22692 | 24 | 25 | 0.00011913 | 6.2403e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.4498 | 0.22692
25 | MV_S_1 | 0.53467 | 25 | 26 | 0.0002807 | 0.00014704 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.40747 | 0.53467
26 | MV_S_1 | 0.46333 | 26 | 27 | 0.00024325 | 0.00012742 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.41777 | 0.46333
27 | MV_S_1 | 0.24497 | 27 | 28 | 0.00012861 | 6.7368e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.32854 | 0.24497
28 | MV_S_1 | 0.43873 | 28 | 29 | 0.00023033 | 0.00012065 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.35501 | 0.43873
29 | MV_S_1 | 0.30814 | 29 | 30 | 0.00016178 | 8.474e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.48305 | 0.30814
30 | MV_S_1 | 0.26293 | 30 | 31 | 0.00013804 | 7.2305e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.33313 | 0.26293
31 | MV_S_1 | 0.45491 | 31 | 32 | 0.00023883 | 0.0001251 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.55239 | 0.45491
32 | MV_S_1 | 0.30112 | 32 | 33 | 0.00015809 | 8.2808e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.24684 | 0.30112
33 | MV_S_1 | 0.52621 | 33 | 34 | 0.00027626 | 0.00014471 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.37916 | 0.52621
34 | MV_S_1 | 0.37896 | 13 | 35 | 0.00019896 | 0.00010422 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.27961 | 0.37896
35 | MV_S_1 | 0.20553 | 23 | 35 | 0.0001079 | 5.652e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.34776 | 0.20553
36 | MV_S_1 | 0.24639 | 34 | 35 | 0.00012936 | 6.7758e-05 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 0 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.31252 | 0.24639
37 | MV_S_1 | 0.41715 | 1 | 35 | 0.000219 | 0.00011472 | 0 | 10.3923 | 10.3923 | 10.3923 | 0 | 0 | 1 | -360 | 360 | 0.000525 | 0.000275 | 0.000525 | 0.000275 | 0.21 | 0.11 | 0.4 | 0.55028 | 0.41715
38 | Transformer | 0 | 36 | 1 | 3.75e-05 | 0.00125 | 0 | 80 | 80 | 80 | 1 | 0 | 1 | -360 | 360 | r(p.u.)/length | x(p.u.)/length | r(p.u.)/length | x(p.u.)/length |  |  | zbase | 0.33859 | 0.23605
[23 empty] | 0.27627 | 0.29591
[23 empty] | 0.35907 | 0.34955
[23 empty] | 0.27931 | 0.27205
[23 empty] | 0.43769 | 0.25676
[23 empty] | 0.29749 | 0.28848
[23 empty] | 0.3181 | 0.38341
[23 empty] | 0.29493 | 0.35321
[23 empty] | 0.35375 | 0.27612
[23 empty] | 0.27919 | 0.35256
[23 empty] | 0.33752 | 0.37541
[23 empty] | 0.25167 | 0.32979
[23 empty] | 0.40017 | 0.19684
[23 empty] | 0.50805 | 0.27173
[23 empty] | 0.42141 | 0.32468
[23 empty] | 0.27795 | 0.32367
[23 empty] | 0.36626 | 0.28322
[23 empty] | 0.19521 | 0.3708
[23 empty] | 0.30925 | 0.33311
[23 empty] | 0.29718 | 0.37822
[23 empty] | 0.21029 | 0.38071
[23 empty] | 0.40137 | 0.33581
[23 empty] | 0.42257 | 0.17942
[23 empty] | 0.34596 | 0.35549
[23 empty] | 0.39279 | 0.56826
[23 empty] | 0.38642 | 0.50177
[23 empty] | 0.30907 | 0.16485
[23 empty] | 0.31045 | 0.27064
[23 empty] | 0.31069 | 0.40634
[23 empty] | 0.45831 | 0.43112
[23 empty] | 0.23677 | 0.21179
[23 empty] | 0.42195 | 0.44048
[23 empty] | 0.34978 | 0.25368
[23 empty] | 0.23023 | 0.40695
[23 empty] | 0.28663 | 0.49433

## bus
x(km) | y(km) | NumCons | BusID | Type | P(MW) | Q(MVAr) | Gs | Bs | Area | V(p.u.) | VAngle(degrees) | V(kV) | Zone | Vmax(p.u.) | Vmin(p.u.) | Potencia
0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9
0.3 | 0.3 | 157 | 2 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
0.6 | 0.3 | 100 | 3 | 1 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 400
0.9 | 0.3 | 100 | 4 | 1 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 400 | 400
1.2 | 0.3 | 157 | 5 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630 | 630
1.5 | 0.3 | 157 | 6 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630 | 1000
1.8 | 0.3 | 157 | 7 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
2.1 | 0.3 | 157 | 8 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
2.4 | 0.3 | 157 | 9 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
2.7 | 0.3 | 100 | 10 | 1 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 400
3 | 0.3 | 250 | 11 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1000
3.3 | 0.3 | 157 | 12 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
3.6 | 0.3 | 157 | 13 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
0.3 | 0.7 | 250 | 14 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1000
0.6 | 0.7 | 157 | 15 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
0.9 | 0.7 | 157 | 16 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
1.2 | 0.7 | 157 | 17 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
1.5 | 0.7 | 100 | 18 | 1 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 400
1.8 | 0.7 | 157 | 19 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
2.1 | 0.7 | 100 | 20 | 1 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 400
2.4 | 0.7 | 250 | 21 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1000
2.7 | 0.7 | 157 | 22 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
3 | 0.7 | 157 | 23 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
0.3 | 1.3 | 157 | 24 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
0.6 | 1.3 | 157 | 25 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
0.9 | 1.3 | 100 | 26 | 1 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 400
1.2 | 1.3 | 250 | 27 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1000
1.5 | 1.3 | 157 | 28 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
1.8 | 1.3 | 157 | 29 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
2.1 | 1.3 | 100 | 30 | 1 | 0.4 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 400
2.4 | 1.3 | 157 | 31 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
2.7 | 1.3 | 157 | 32 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
3 | 1.3 | 157 | 33 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
3.3 | 1.3 | 157 | 34 | 1 | 0.63 | 0.189 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9 | 630
3.9 | 1 | 250 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | 1.1 | 0.9
0 | 1 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 132 | 1 | 1.1 | 0.9

## prot_low
%Type | BusID | BranchID
Breaker | 1 | 1
Switch | 2 | 2
Switch | 3 | 3
Switch | 4 | 4
Switch | 5 | 5
Switch | 6 | 6
Switch | 7 | 7
Switch | 8 | 8
Switch | 9 | 9
Switch | 10 | 10
Switch | 11 | 11
Switch | 12 | 12
Breaker | 1 | 13
Switch | 14 | 14
Switch | 15 | 15
Switch | 16 | 16
Switch | 17 | 17
Switch | 18 | 18
Switch | 19 | 19
Switch | 20 | 20
Switch | 21 | 21
Switch | 22 | 22
Breaker | 1 | 23
Switch | 24 | 24
Switch | 25 | 25
Switch | 26 | 26
Switch | 27 | 27
Switch | 28 | 28
Switch | 29 | 29
Switch | 30 | 30
Switch | 31 | 31
Switch | 32 | 32
Switch | 33 | 33
Switch | 13 | 34
Switch | 23 | 35
Switch | 34 | 36
Breaker | 1 | 37
Switch | 2 | 1
Switch | 3 | 2
Switch | 4 | 3
Switch | 5 | 4
Switch | 6 | 5
Switch | 7 | 6
Switch | 8 | 7
Switch | 9 | 8
Switch | 10 | 9
Switch | 11 | 10
Switch | 12 | 11
Switch | 13 | 12
Switch | 14 | 13
Switch | 15 | 14
Switch | 16 | 15
Switch | 17 | 16
Switch | 18 | 17
Switch | 19 | 18
Switch | 20 | 19
Switch | 21 | 20
Switch | 22 | 21
Switch | 23 | 22
Switch | 24 | 23
Switch | 25 | 24
Switch | 26 | 25
Switch | 27 | 26
Switch | 28 | 27
Switch | 29 | 28
Switch | 30 | 29
Switch | 31 | 30
Switch | 32 | 31
Switch | 33 | 32
Switch | 34 | 33
Switch | 35 | 34
Switch | 35 | 35
Switch | 35 | 36
Switch | 35 | 37

## prot_high
%Type | BusID | BranchID
Telecontrolled Breaker | 1 | 1
Switch | 2 | 2
Switch | 3 | 3
Switch | 4 | 4
Telecontrolled Switch | 5 | 5
Switch | 6 | 6
Switch | 7 | 7
Switch | 8 | 8
Telecontrolled Switch | 9 | 9
Switch | 10 | 10
Switch | 11 | 11
Switch | 12 | 12
Telecontrolled Breaker | 1 | 13
Switch | 14 | 14
Switch | 15 | 15
Telecontrolled Switch | 16 | 16
Switch | 17 | 17
Switch | 18 | 18
Telecontrolled Switch | 19 | 19
Switch | 20 | 20
Switch | 21 | 21
Switch | 22 | 22
Telecontrolled Breaker | 1 | 23
Switch | 24 | 24
Switch | 25 | 25
Telecontrolled Switch | 26 | 26
Switch | 27 | 27
Switch | 28 | 28
Switch | 29 | 29
Telecontrolled Switch | 30 | 30
Switch | 31 | 31
Switch | 32 | 32
Switch | 33 | 33
Switch | 13 | 34
Switch | 23 | 35
Switch | 34 | 36
Telecontrolled Breaker | 1 | 37
Switch | 2 | 1
Switch | 3 | 2
Switch | 4 | 3
Telecontrolled Switch | 5 | 4
Switch | 6 | 5
Switch | 7 | 6
Switch | 8 | 7
Telecontrolled Switch | 9 | 8
Switch | 10 | 9
Switch | 11 | 10
Switch | 12 | 11
Switch | 13 | 12
Switch | 14 | 13
Switch | 15 | 14
Telecontrolled Switch | 16 | 15
Switch | 17 | 16
Switch | 18 | 17
Telecontrolled Switch | 19 | 18
Switch | 20 | 19
Switch | 21 | 20
Switch | 22 | 21
Switch | 23 | 22
Switch | 24 | 23
Switch | 25 | 24
Telecontrolled Switch | 26 | 25
Switch | 27 | 26
Switch | 28 | 27
Switch | 29 | 28
Telecontrolled Switch | 30 | 29
Switch | 31 | 30
Switch | 32 | 31
Switch | 33 | 32
Switch | 34 | 33
Telecontrolled Switch | 35 | 34
Telecontrolled Switch | 35 | 35
Telecontrolled Switch | 35 | 36
Telecontrolled Switch | 35 | 37